Konopnica, 23.03.2018 r.

Gmina Konopnica

98-313 Konopnica

ul. Rynek 15

Zaproszenie do złożenia oferty

Na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych Gmina Konopnica zaprasza do złożenia oferty na „Remont drogi gminnej Bębnów- Walków.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.04.2018r. do godz.15,30 w Urzędzie Gminy Konopnica , w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.

W powyższej sprawie można kontaktować się z Panią Anną Kowalczyk ,

tel. 43/8424419 w.123 ; e-mail : referat.komunalny@konopnica.pl

- Przedmiot zamówienia  :

Remont drogi gminnej Bębnów- Walków  o długości 543 mb.

( odcinek II )

- Roboty pomiarowe -  0,543 mb;

2) Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie  - 1086 m2

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych szerokości 4,2                               o grubości po zagęszczeniu 10 cm

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych                                                    o grubości po zagęszczeniu 4 cm.

- Obustronne pobocza 2 x 0,5 m – 12cm z klińca kamiennego 0-31,5 mm..

2. Termin wykonania  -   do 31 sierpnia 2018 r.

3. Warunki płatności   -  30 dni

4.  Okres gwarancji      -  60 miesięcy

5. Kryteria wyboru       - 100 %

6. Ofertę należy sporządzić na dołączonym formularzu.

7. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wójt  Gminy

/-/Grzegorz Turalczyk