Znak sprawy: GKO.271.4.2021/A

**Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł**

*Nazwa zamówienia*

***„Dostawa i montaż kontenera mieszkalno – socjalnego wyposażonego w źródło ciepła w miejscowości Wrońsko, działka 352/8.”***

Sporządził: Zatwierdziła:

Referent ds. zamówień publicznych

(-) Angelika Kaczmarek

 Zastępca Wójta Gminy Konopnica

 (-) Anna Kowalczyk

Konopnica, 28.09.2021 r.

Zamawiający: Gmina Konopnica

Telefon: (43) 842 44 19

Adres e- mail: urzad@konopnica.pl

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

NIP: 832 19 61 055

Regon: 000 538 188

**Zapytanie ofertowe**

Gmina Konopnica zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kontenera mieszkalno – socjalnego wyposażonego w źródło ciepła w miejscowości Wrońsko, działka 352/8.

1. **Termin realizacji:**

Termin realizacji zamówienia – do 15 października 2021 roku.

1. **Istotne warunki zamówienia:**
* Kontener mieszkalny powinien być nowy lub odnowiony;
* W kontenerze mieszkalnym powinna znajdować się kabina prysznicowa oraz umywalka;
* Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż jednej sztuki kontenera;
* Kontener mieszkalny powinien być wyposażony w podgrzewacz wody oraz ogrzewanie;
* Kontener powinien być przystosowany do warunków zimowych;
* Kontener powinien być dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (gmina Konopnica, miejscowość Wrońsko, działka 352/8);
* Kontener mieszkalny powinien zawierać przynajmniej jedno okno;
* Wielkość kontenera mieszkalno – socjalnego powinna wynosić minimum: 6m x 2,4 m;
* Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od podpisania umowy, umożliwiającą Zamawiającemu zgłoszenie robót budowlanych;
* Zamawiający we własnym zakresie, po uzyskaniu od Wykonawcy dokumentacji technicznej, poinformuje o posadowieniu kontenera w miejscu wskazanym jako miejsce dostawy odpowiednie organy administracji publicznej;
* Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze nie mniejszym niż 2 lata (24 miesiące), licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
1. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**
	1. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną;
	2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną;
	3. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert;
	4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
		* 1. Referent ds. zamówień publicznych Urzędu Gminy Konopnica pani Angelika Kaczmarek, tel: (43) 842 44 19; adres e mail: zamowienia.publiczne@konopnica.pl
2. **Sposób przygotowania oferty:**

Wypełniony w języku polskim „formularz ofertowy wykonawcy”, załączony do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć:

- w formie elektronicznej na adres e – mail: urzad@konopnica.pl;

- w formie poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej;

- poprzez platformę ePUAP:/101703/skrytka.

**do dnia 6 października 2021 r. do godziny 10:00.**

Do oferty należy dołączyć zdjęcia kontenera.

1. **Kryterium oceny ofert:**

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

* Cena – 90 % (90 punktów);
* Gwarancja 10 % (10 punktów).
1. Gmina Konopnica zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenie zamówienia. Niniejsza procedura zapytania ofertowego może zostać unieważniona na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Formularz oferty,

- Projekt umowy.