Znak sprawy: GKO.271.4.2021/A

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł

Nazwa zamówienia

„Dostawa i montaż kontenera mieszkalno – socjalnego wyposażonego w źródło ciepła w miejscowości Wrońsko, działka 352/8.”

Sporządził:							Zatwierdziła:

Referent ds. zamówień publicznych

(-) Angelika Kaczmarek

Zastępca Wójta Gminy Konopnica

(-) Anna Kowalczyk

Konopnica, 28.09.2021 r.

Zamawiający: Gmina Konopnica

Telefon: (43) 842 44 19

Adres e- mail: urzad@konopnica.pl

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

NIP: 832 19 61 055

Regon: 000 538 188

Zapytanie ofertowe

Gmina Konopnica zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kontenera mieszkalno – socjalnego wyposażonego w źródło ciepła w miejscowości Wrońsko, działka 352/8.

- Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia – do 15 października 2021 roku.

- Istotne warunki zamówienia:

- Kontener mieszkalny powinien być nowy lub odnowiony;

- W kontenerze mieszkalnym powinna znajdować się kabina prysznicowa oraz umywalka;

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż jednej sztuki kontenera;

- Kontener mieszkalny powinien być wyposażony w podgrzewacz wody oraz ogrzewanie;

- Kontener powinien być przystosowany do warunków zimowych;

- Kontener powinien być dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (gmina Konopnica, miejscowość Wrońsko, działka 352/8);

- Kontener mieszkalny powinien zawierać przynajmniej jedno okno;

- Wielkość kontenera mieszkalno – socjalnego powinna wynosić minimum: 6m x 2,4 m;

- Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia,                      w terminie do 14 dni od podpisania umowy, umożliwiającą Zamawiającemu zgłoszenie robót budowlanych;

- Zamawiający we własnym zakresie, po uzyskaniu od Wykonawcy dokumentacji technicznej, poinformuje o posadowieniu kontenera w miejscu wskazanym jako miejsce dostawy odpowiednie organy administracji publicznej;

- Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze nie mniejszym niż 2 lata (24 miesiące), licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  - Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną;

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną;

  - Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert;

  - Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

      - Referent ds. zamówień publicznych Urzędu Gminy Konopnica pani Angelika Kaczmarek, tel: (43) 842 44 19; adres e mail:	 zamowienia.publiczne@konopnica.pl

- Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim „formularz ofertowy wykonawcy”, załączony do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć:

- w formie elektronicznej na adres e – mail: urzad@konopnica.pl;

- w formie poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej;

- poprzez platformę ePUAP:/101703/skrytka.

do dnia 6 października 2021 r.  do godziny 10:00.

Do oferty należy dołączyć zdjęcia kontenera.

- Kryterium oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

- Cena – 90 % (90 punktów);

- Gwarancja 10 % (10 punktów).

- Gmina Konopnica zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenie zamówienia. Niniejsza procedura zapytania ofertowego może zostać unieważniona na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Formularz oferty,

- Projekt umowy.