Konopnica, dnia 25 października 2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września

- r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn. zm.)

- ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, tel. (43) 842-44-19

- NAZWA ZADANIA

„Zakup agregatu prądotwórczego”

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do 30 listopada 2022 roku.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są: zakup i dostawa

1. Nowo fabrycznego agregatu prądotwórczego:

a) Moc maksymalna minimum ESP [kVA] / [kW] – 136,0/109,0

b) Moc znamionowa minimum PR. [kVA] / [kW] – 124,0/99,0

c) Prąd znamionowy minimum PRP [A] – 179,0

d) Częstotliwość [Hz] – 50

e) Napięcie [V] – 400

f) Rodzaj paliwa – Diesel

g) Silnik

- Instalacja sterowania silnika minimum [V] – 12

- Moc silnika netto minimum [kW] – 107,2

- Obroty [obr/min] – 1500

- Regulacja obrotów – mechaniczna

- Liczba cylindrów – 4

- Układ paliwowy – wtrysk bezpośredni

h) Prądnica:

-  Napięcie znamionowe minimum [V] – 400

- Moc znamionowa minimum [kVA] – 125,0

- Ochrona – IP 23

- Konstrukcja – jednołożyskowa

- Połączenie z silnikiem – bezpośrednie

- Technologia – bezszczotkowa

- Klasa izolacji – H

- Regulacja napięcia – DVR, cyfrowy

- Pomiar napięcia – 3 fazy

2. Nowo fabrycznej przyczepki transportowej dostosowanej do przewozu agregatu.

3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z oświadczeniem /załącznik nr 1/.

4. Gmina Konopnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

5. WARUNKI UDZIAŁU

- O udzielnie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielnie zamówienia.

6. KRYTERIUM WYBORU

- Jedynym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest najniższa cena podana przez Wykonawcę. Najniższą cenę stanowić będzie wartość brutto.

- W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę, Zamawiający wezwie 
do złożenia oferty dodatkowej, w której cena nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż 
w ofercie pierwotnej.

- Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie porównując złożone oferty cenowe.

- Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni od daty złożenia propozycji cenowej, a w przypadku wyboru propozycji cenowej przez cały okres obowiązywania umowy.

- OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

- Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem /załącznik nr 1/

- Klauzule informacyjną /załącznik nr 2/

- POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Oferta winna być podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentowania    Wykonawcy.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowią momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów na umowie przez Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty innego Wykonawcy.

3. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku powzięcia po tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej. 
W takim przypadku Zamawiający może dokonać wyboru oferty kolejnej. Procedura może być powtarzana wielokrotnie.

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.

9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ:

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 3 listopada 2022 r.            do godz. 1200.

Forma składania ofert

Forma składania ofert: oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej - zeskanowany oryginał wypełnionego formularza ofertowego na adres: urzad@konopnica.pl bądź za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica. Kopertę/maila należy opisać w następujący sposób: Oferta – „ Zakup agregatu prądotwórczego”

10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Tomasz Misiak – Inspektor ds. obronnych i wojskowych tel. (43) 842 44 19 wew.125

11. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Klauzula informacyjna (załącznik nr2 )

Wójt Gminy Konopnica

/-/

Grzegorz Turalczyk